## Sheet3 (2)
壁挂炉4G温控器
结构 | siid | piid | 项目和功能 | 数据类型 | KEY | 权限 | 数值范围 | 备注
| 1 |  | 报文序列号 | 整数 | snno | 只读 | 从1开始计数，若达到999则再次至1开始编号 | 少一位少些流量
| 2 |  | 控温器序列号 | 字符串 | equipNo | 只读 | 12位数字 | SN
| 3 |  | 设备地址 | 整数 | devAddr | 只读 | 1~99
|  |  | 数据区域 | json | DayTime{}
| 4 | 1 | 查询时间 | 整数 | ask3 | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 星期 | 整数 | Day | 读写 | 1-7
|  | 3 | 时间 | 整数 | Time | 读写 | 0~1439 | 以一天内的分钟为单位
APDU |  |  | 数据区域 | json | dataArea{}
| 5 | 1 | 问询整个数据 |  | askdataArea | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 指令类型 | 整数 | cmdType | 只读 | 具体的业务类型
|  | 3 | 设备类型 | 整数 | type | 只读 | 5：壁挂炉
|  | 4 | 设备类型1 | 整数 | type2 | 只读 | 4G wifi | 与分码平台有关系，不影响业务平台，平时不上报
|  | 5 | 设备型号 | 整数 | DeviceMode | 只读 | 1~99 | 预留
|  | 6 | 信号强度 | 整数 | gwCSQ | 只读 | 0~99
|  | 7 | 设备数量 | 整数 | gwDevCnt | 读写 | 1~99 | 用户平台知道设备带载多少温控器，方便添加433设备
|  | 8 | 数据上报间隔 | 整数 | gwDataInterval | 读写 | 10~30000秒
|  | 9 | 硬件版本 | 字符串 | hardVersion | 只读 | 1.01
|  | 10 | 固件版本 | 字符串 | gwVersion | 只读 | 1.21
|  | 11 | MCU版本号 | 字符串 | mcuVersion | 只读 | 1.01
|  | 12 | 网关本机地址 | 整数 | gwAddr | 读写 | 1~99 | 预留
|  | 13 | 网关无线信道 | 整数 | gwChannel | 读写 | 1~99 | 预留
|  | 14 | Lora发射功率 | 整数 | gwLoraPower | 读写 | 1~20 | 预留
|  | 15 | 4G模块IMEI | 字符串 | gwIMEI | 只读 | "864865082580458"
|  | 16 | 4G卡ICCID | 字符串 | gwICCID | 只读 | "89860479102590023261"
|  | 17 | 4G卡号 | 字符串 | gwmisisdn | 只读
Data |  |  | 数据区域 | json | gateway{}
| 6 | 1 | 问询整个数据 | 整数 | askgateway | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 给炉子的水温 | 整数 | devWtTemp | 只读 | 30-80℃
|  | 3 | 8路在线状态 | 整数 | dev8LOnline | 只读 | 0-255(16进制，按位从高到低对应8到1,8台设备） | 例如: 机器1,3,5,6,8在线，此位为181（十六进制：0xB5；二进制：0b10110101); 机器1,2,3,4,5在线，此位为31（十六进制：0x1F；二进制：0b00011111);
|  | 4 | 8路加热需求 | 整数 | dev8LHeating | 只读 | 0-255(16进制，按位从高到低对应8到1,8台设备）
|  |  | 数据区域 | json | dev{}
| 7 | 1 | 问询整个数据 | 整数 | askdev | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 联网状态 | 整数 | devOnline | 只读 | 0-掉线，1-在线
|  | 3 | 无线信号强度 | 整数 | devRSSI | 只读 | 0-99
|  | 4 | 开关状态 | 整数 | devOnOff | 读写 | 0-关机，1-开机
|  | 5 | 运行模式 | 整数 | devRunMode | 读写 | 0-3 (0:日计划,1:舒适,2:周计划,3:防冻)
|  | 6 | 目标温度 | 整数 | devTempset | 读写 | 最小值:2 最大值: 85 步长: 1
|  | 7 | 测量温度 | 浮点 | devTemp1 | 只读 | 最小值: -30 最大值: 100 步长: 0.1
|  | 8 | 测量湿度 | 整数 | devHumi1 | 只读 | 0-99
|  | 9 | 工作状态 | 整数 | devHeating | 只读 | 0-未启动，1-启动
|  | 10 | 童锁 | 整数 | devchildLock | 读写 | 0-解锁，1-上锁
|  | 11 | 故障状态 | 整数 | devErr | 只读 | 0：无故障 其他就显示故障代码
|  | 12 | 子设备类型 | 整数 | devType | 只读 | 0:4G-433
|  | 13 | 需求水温 | 整数 | devWtEachTemp | 只读 | 30-80℃
|  |  | 日计划/周计划{} |  | sche{}
| 8 | 1 | 问询整个数据 | 整数 | asksche | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 日计划时段 | 字符串 | ri-pro | 读写 | 表示时间的位范围1-48， 表示温度的位范围2-85； 8个时段，第一时段默认从0点开始故省略；15个数据； 未到8个时段之后的用“48，最后一个时段的温度”来填充。 "时段1温度,时段2时间,时段2温度,时段3时间,时段3温度,时段4时间,时段4温度,时段5时间,时段5温度,时段6时间,时段6温度,时段7时间,时段7温度,时段8时间,时段8温度" | 例："10,16,20,32,10,48,10,48,10,48,10,48,10,48,10"
|  | 3 | 周一时段 | 字符串 | mon-pro | 读写
|  | 4 | 周二时段 | 字符串 | tue-pro | 读写
|  | 5 | 周三时段 | 字符串 | wed-pro | 读写
|  | 6 | 周四时段 | 字符串 | thur-pro | 读写
|  | 7 | 周五时段 | 字符串 | fri-pro | 读写
|  | 8 | 周六时段 | 字符串 | sat-pro | 读写
|  | 9 | 周日时段 | 字符串 | sun-pro | 读写
|  |  | 后台项{} |  | back{}
| 9 | 1 | 问询整个数据 | 整数 | askback | 读写 | 0-收到，1-问询
|  | 2 | 后台-温度校正 | 浮点 | TempAdj | 读写 | -9.0~9.0 步进0.1
|  | 3 | 后台-湿度校准 | 整数 | HumAdj | 读写 | -30~30 步进1
|  | 4 | 后台-温控上限 | 整数 | TempsetTop | 读写 | 2 ~ 85 步进1
|  | 5 | 后台-温控容差 | 浮点 | Tolr | 读写 | 0.5~9 步进0.5
|  | 6 | 后台-防冻温度 | 整数 | Antifreeze | 读写 | 2~15℃，1-关闭防冻
|  | 7 | 后台-接收端防冻温度 | 整数 | RFAntifreeze | 读写 | 2~15℃，1-关闭防冻
|  | 8 | 阀杆防堵保护 | 整数 | Anti-blocking protection | 读写 | 0~1
|  | 9 | 需求水温上限 | 整数 | wtTempMax | 读写 | 30-80 步进1
|  | 10 | 需求水温下限 | 整数 | wtTempMin | 读写 | 30-60 步进1
|  | 11 | 需求水温默认值 | 整数 | wtTempDef | 读写 | 40-60 步进1
|  | 12 | 需求水温敏感系数 | 浮点 | wtTempSen | 读写 | 0.0-3.0 步进0.1
|  | 13 | 简易模式 | 整数 | sugMode | 读写 | 0~1
|  | 14 | 版本号 | 整数 | backVersion | 只读 | 101
OTA |  |  | OTA{} |  | ota{}
| 10 | 1 | 4G模块OTA固件地址 | 字符串 | ota4G | 读写
|  | 2 | 主机MCU固件OTA地址 | 字符串 | otaMCU1 | 读写
|  | 3 | 从机MCU固件OTA地址 | 字符串 | otaMCU2 | 读写
|  | 4 | 从机MCU固件OTA地址 | 字符串 | otaMCU2 | 只读
订阅主题 | 设备SN/dn/s2c/ctl | 控制指令下发
| 设备SN/dn/s2c/ret | 平台回复
| 设备SN/dh/s2c/cloudLock | 平台告知设备已上云锁 | {"equipNo":"KT4G000001","cloudLock":1}
| 设备SN/dn/c2s | 设备上报
| IMEI/getsn | 获取SN | { "eo": "123456789", "ep": "123456789", "ec": 5, "ed": "4G", "gi": 0 }
| IMEI/setsn | 设置SN | json包括 gwIMEI sn
| IMEI/snSuccess | 设备通知平台是否分码成功 |  | json 包括 imei 、sn、isSuccess （0 表示成功）